# Text boxes

ZRASZACZ SERII:

TR50

Wskazówki użytkowania

Ustawianie kąta nawadniania

Zrównaj strzałkę pokrywy z lewą stroną obszaru nawadniania. Jest to nieregu-lowana strona kąta nawadniania.

Obszar nawadniania można ustawić pomiędzy 30° a 360°. Przy ustawieniu na 360°, dysza nie zmienia kierunku.

Odwróć pierścień ustawienia kąta w prawo, by zrównać białą strzałkę z prawą stroną kąta nawadniania.

Prawa strzałka „stop”

Obszar nawadniania znajduje się pomiędzy strzałką pokrywy a prawą strzał-ką stop na pierścieniu ustawienia kąta. Tu przykład ustawienia na 180°.

Zrównaj odpowiednią strzałkę stop z prawą stroną kąta nawadniania.

Zmiana dyszy

Zraszacz TR50 jest przystosowany do stosowania z ośmioma dodatkowymi rozmiarami dyszy, od 4,5 do 41 l/min.

W celu wymiany dyszy, użyj ostrej końcówki urządzenia spryskującego lub śrubokrętu, aby wykręcić śrubę dyszy aż do odblokowania dyszy.

Podważ dyszę z dołu i wyciągnij, po czym zainstaluj nową dyszę. Odwróć śrubę dyszy do swojej poprzedniej pozycji.

Ustawianie zasięgu

Dokręć śrubę dyszy, aby rozszerzyć strumień wody i zmniejszyć jego zasięg.

Czyszczenie sita

Usuń i prze-płucz sito wedle potrzeby

Aby utrzymać lewą, blokadę, zrównaj podstawkę z korpu-sem, jak to pokaza-no w czasie ponow-nego montażu.

Zawór stopowy

Aby wyeliminować funkcję zawo-ru 1-kierunkowego zainstaluj zawór stopowy w pozycji B.